枣庄市城市地下管线管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强城市地下管线管理，合理开发利用城市地下空间资源，保障地下管线安全运行，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于本市城市规划区内进行的地下管线规划、建设、运行管理、档案信息等活动。

本办法所称城市地下管线（以下简称地下管线），是指全部或者部分建设于城市地下的供水、排水、燃气、热力、电力、通信、照明、广播电视、交通信号、公共视频监控、人防、工业等地下管线、综合管廊及其相关的附属设施。

第三条  地下管线管理应当遵循统筹规划、协调建设、综合管理、分工负责、信息共享、保障安全的原则。

第四条  城乡规划主管部门负责地下管线的规划管理工作。

住房和城乡建设主管部门负责地下管线的建设和档案信息管理工作。城建档案管理机构具体负责地下管线档案信息管理工作。

发展改革、经济和信息化、交通运输、城市管理、财政、水利、公安、安全生产监管、人防和国土等有关部门，按照各自职责做好地下管线相关管理工作。

地下管线产权单位和依法使用地下管线的单位（以下简称地下管线管理维护单位）按照职责分工，负责所属地下管线的建设、运行和安全等管理工作。

第五条  鼓励地下管线开发、利用和保护的技术研究和创新，提倡采用新技术、新材料、新工艺对地下管线进行标示、定位、探测、建设和管理。

第二章  规划管理

第六条  城乡规划主管部门应当组织相关部门，根据城市总体规划编制地下管线综合规划，报同级人民政府批准后实施。

地下管线行业主管部门应当根据地下管线综合规划，编制地下管线专项规划，经城乡规划主管部门审查同意后，报同级人民政府批准后实施。

第七条  地下管线工程建设单位应当按照规划建设程序到城乡规划主管部门申请办理《建设项目选址意见书》和《建设工程规划许可证》；临时地下管线工程，应当办理《临时建设工程规划许可证》。与道路同步建设的地下管线工程，可以与道路工程一并办理规划许可手续。

地下管线工程建设需要使用土地的，按程序向城乡规划主管部门申请办理建设用地规划许可手续，向国土资源主管部门申请办理用地手续。

建设单位在申请办理建设工程规划许可手续前，应当到城建档案管理机构查询施工范围内的地下管线档案，并进行现场核查形成现状资料；无资料或者资料与实际情况不相符的，建设单位应当委托具有资质的测绘单位进行测量形成现状资料。同时，应当与城建档案管理机构签订《山东省建设工程档案移交合同书》。

第八条  建设单位在申请建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料、具备相应资质的设计单位设计的地下管线施工图和《山东省建设工程档案移交合同书》。

第九条  各类地下管线的走向、位置、埋深应当统筹规划，并按照下列原则实施：

（一）地下管线的走向应当在城市道路控制红线范围内，平行于规划道路中心线，并与地下隐蔽性工程相协调，避免交叉和互相干扰；

（二）同类管线应当合并建设，城市主干道下应当优先建设地下管线综合管廊。新建、扩建、改建道路配套管线及原有架空线路应当优先考虑埋入地下；

（三）坚持后建服从先建原则,拟建管线应当避让已建成的管线，临时管线应当避让永久管线，分支管线应当避让主干管线，小口径管道应当避让大口径管道，压力管道应当避让重力自流管道，可弯曲的管道应当避让不宜弯曲的管道，技术要求低的管线应当避让技术要求高的管线，柔性结构管线应当避让刚性结构管线；

（四）地下管线埋设的深度和各类地下管线的水平间距、垂直间距以及与建筑物、构筑物、树木等的间距，按照国家有关技术标准和规范执行。

第十条  地下管线工程开工前，建设单位应当委托具备资质的测绘单位放线，并依法向城乡规划主管部门申请验线，经验线合格后方可开工建设。

第十一条  地下管线工程覆土前，建设单位应当委托具备相应测绘资质的测绘单位进行竣工测量，形成准确且符合相关标准、质量要求的竣工测量数据文件和管线工程测量图；非开挖施工的，应当绘制地下管线轨迹图，标注地下管线的穿越起点和终点坐标、轨迹、敷设方向以及埋深。

获取地下管线现状资料和地下管线工程的测量费用，应当纳入工程造价。测绘单位应当对其完成的测绘成果质量负责。

第十二条  地下管线工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划主管部门申请规划核实。未经规划核实或者核实不合格的，建设单位不得组织竣工验收。

第三章  建设管理

第十三条  地下管线建设单位应当于每年年底前拟定下一年度地下管线工程建设计划，报住房和城乡建设主管部门。由住房和城乡建设主管部门根据规划，结合城市道路年度建设计划，统筹协调建设维护需求，编制综合地下管线年度建设计划。

地下管线建设单位按照地下管线年度建设计划组织实施。未列入年度建设计划的，不得开工建设。

第十四条  依附于城市道路的各种地下管线建设应当与道路年度建设计划相协调，按照先地下、后地上的施工原则，与道路同步设计并实施地下管线工程；新建桥梁、隧道需敷设地下管线的，地下管线应当与桥梁、隧道同步设计、同步建设。特殊情况不能同步建设的，应当预留相应管位。

第十五条  地下管线工程需要挖掘、占压道路的，建设单位应当办理道路挖掘、占压审批手续，并按照规定缴纳道路占用费、挖掘修复费。

新建、扩建、改建道路交付使用后五年内、大修的道路竣工后三年内不得开挖敷设地下管线。因特殊情况需要开挖道路敷设地下管线的，应当按规定报同级人民政府批准。

第十六条  地下管线工程涉及公路、铁路、轨道交通、河道、航道、绿地、文物和军用等设施的，建设单位应当征求相关管理部门和单位的意见；涉及审批事项的，应当依法办理审批手续。

第十七条  地下管线工程建设单位应当持工程建设的有关施工图设计文件，到专业施工图审查机构进行审查。施工图设计文件未经审查合格的，不得使用。

第十八条  地下管线工程建设施工前，建设单位应当到住房和城乡建设主管部门申请办理地下管线工程施工许可手续。与道路同步建设的地下管线工程，应当与道路工程同步办理。住房和城乡建设主管部门在核发施工许可证时，应当审查施工地段既有地下管线的安全保护措施。

第十九条  地下管线建设单位办理建设工程施工许可时应提交下列材料：

（一）建设工程规划许可证；

（二）山东省建设工程档案移交合同书；

（三）审查合格的地下管线工程施工图设计文件和施工组织设计；

（四）施工单位资质证书副本；

（五）地下管线建设工程施工合同副本；

（六）工程质量、安全监督手续；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

实行监理的工程需提供经备案的工程监理合同副本。

第二十条  地下管线工程建设单位在管线工程建设中，应当履行下列职责：

（一）向设计、施工、监理单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线真实、准确、完整的现状资料；

（二）督促和协助施工单位做好施工现场安全管理和对其他管线的保护工作，并通知相关地下管线产权、管理单位做好施工现场地下管线的监护工作；

（三）按照规划要求为地下管线预留管位；

（四）督促和检查测绘单位完成地下管线工程竣工测量；

（五）做好管线工程档案信息资料的收集、整理、数字化扫描和向城建档案管理机构的移交工作；

（六）法律、法规、技术规范规定的应当履行的其他职责。

第二十一条  施工单位在管线工程施工中，应当履行下列职责：

（一）制定施工管理规定，明确现场安全责任人，设置现场告示牌、警示标志和围栏，并在施工前十五天向社会公布施工信息。

（二）按照批准的施工时间、经审查合格的施工图设计文件以及有关技术规范、操作规程进行施工，设置地下管线施工标志及安全防护措施。因特殊原因需要变更设计的，应当及时会同建设单位按原审批程序办理设计变更手续。

对非开挖方式敷设的地下管线、位于道路用地红线范围及建筑控制区内的地下管线工程，应当在地面设置相应安全警示标识。

（三）制定保证施工区域地下管线安全的措施，发现可能影响其他地下管线安全的，应立即停止施工，采取安全保护措施，通知有关单位进行抢修和处置；造成损坏的，应当按照有关规定进行赔偿。

（四）发现地下管线未标注或者标注与现状资料不符的，应当立即停止施工，采取安全保护措施，按要求补充相关资料后方可继续施工，并及时报告住房和城乡建设主管部门。

住房和城乡建设主管部门对未查明的地下管线，应当组织查明地下管线权属单位，并责令地下管线权属单位进行补测补绘。

（五）按照要求提供合格的工程竣工档案资料，配合建设单位收集、整理、移交工程竣工档案资料。

（六）法律、法规、技术规范规定应当履行的其他职责。

第二十二条  地下管线工程的勘察、测绘、设计、施工和监理单位，应当由具有相应资质的单位承担，按相应的技术规范要求进行。

第二十三条  地下管线工程施工活动完成后，施工单位应当及时回填并清理施工现场；建设单位应当采用技术手段检测管道安装质量，确保达到国家有关规范标准要求。

建设单位应当在规定期限内修复道路路面和公共绿地。

第二十四条  地下管线工程竣工验收前，建设单位应当提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收，预验收合格后，取得预验收认可文件。

第二十五条  地下管线工程建设单位应当在工程竣工后及时组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对地下管线工程进行竣工验收。竣工验收合格后，方可交付使用。

建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知工程质量监督机构。工程质量监督机构应当对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督。

建设单位自验收合格后15日内，向住房和城乡建设主管部门办理竣工验收备案手续。建设单位进行工程备案需提交以下资料：

（一）工程竣工验收备案表；

（二）地下管线工程竣工验收报告；

（三）勘察、测绘、设计、施工、监理等单位分别签署的质量

合格文件及验收人员签署的验收原始文件；

（四）工程档案预验收认可书；

（五）法律、法规规定的应当有规划、环保、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

（六）质量责任信息档案。

第二十六条  新建、扩建、改建道路需迁移、改建地下管线的，道路建设单位应当通知相关管线产权、管理单位，并告知迁移或者改建的设计要求，由地下管线管理维护单位负责迁移或者改建。

新建、扩建、改建道路施工过程中，因场地条件或者地下空间占用等原因需变动地下管线平面位置、标高和规格的，应当按原审批程序办理变更手续后方可组织施工。

第二十七条  建设完成的地下管线应当在地面设置永久性标识，高危地下管线应当在地面设置永久性的安全警示标识，非金属地下管线应当同步布设地下管线示踪线，同类地下管线标识应当统一、规范。设置标识必须按照有关程序办理审批手续，且设置的标识不得破坏现有市政设施，不得影响公共交通安全。

第四章 管理维护

第二十八条  市、区（市）人民政府应当加强地下管线安全监督管理工作，建立地下管线应急处置预案和协调机制，督促有关部门依法履行安全监督管理职责。

各有关行业主管部门应当依法履行对地下管线的安全管理职责。

第二十九条  地下管线管理维护单位应当对所属地下管线的安全运行负责，履行下列运行维护职责：

（一）按照有关规定和标准设置安全技术防范设施，制定安全应急预案，定期进行运行状态评估，严格执行安全技术规程；

（二）建立地下管线巡护制度，加强日常巡护和定期维护，做好巡查和维护记录，发现地下管线破损、老化、缺失的，应当及时修复；

（三）按照有关规定和标准健全完善管线隐患治理机制，建立隐患台账，制定隐患整改工作方案，及时消除安全隐患；

（四）建立地下管线信息档案管理制度，配合做好地下管线专项普查工作；

（五）法律、法规规定履行的其他职责。

第三十条  化工园区、化工企业、工业开发区应当建立地下管线安全管理制度和应急处置预案，并定期组织演练。

地下管线管理维护单位应当对输送有毒有害和易燃易爆等物质，以及可能产生其他危险情形的地下管线进行重点监测监控，推广使用物联网技术，完善预报预警系统，建立安全预警机制。

第三十一条  地下管线管理维护单位应当制定安全应急处置预案，定期开展应急演练；发生地下管线安全事故后，按照预案进行抢修，并依法依规履行事故报告职责。

地下管线发生故障需要挖掘道路进行紧急抢修的，抢修单位可以先行施工，做好记录，应该向城市管理部门或者公路管理部门报告，同时向公安机关交通管理部门报告；并在二十四小时内补办批准手续，如遇节假日，补办手续可以顺延至下一个工作日。

第三十二条  地下管线管理维护单位不得擅自变更、迁移或者废弃地下管线及其附属设施；确需变更、迁移或者废弃的，应当征求相关行业主管部门意见，并报住房和城乡建设主管部门批准。

迁移、废弃地下管线及其附属设施，地下管线管理维护单位应当在批准废弃之日起三个月内清除；三个月内不能清除的，应当将管道及其检查井封填，进行无害化处理，待建设工程扩建、改建或者大修时，一并予以清除。

城乡规划、住房和城乡建设、城市管理等部门应当加强地下管线工程行政许可的后续监管；对废弃地下管线及其附属设施未按照规定清除的，由城市管理部门依法给予处罚。城乡规划、住房和城乡建设主管部门不得批准其新建地下管线。

第三十三条  禁止下列危害地下管线及其附属设施的行为：

（一）占压地下管线进行建设；

（二）损坏、占用、挪移地下管线及其附属设施；

（三）擅自移动、覆盖、涂改、拆除、损坏地下管线设施的安全警示标识；

（四）堆放、排放有毒有害、易燃易爆、腐蚀性等物料、气体；

（五）擅自接驳地下管线；

（六）其他危及地下管线安全的行为。

第五章  综合管廊

第三十四条  市、区（市）人民政府应当统筹城市地下综合管廊规划、建设、运营管理工作。

市城乡规划主管部门应当会同有关行业主管部门及地下管线管理维护单位编制综合管廊专项规划，报市人民政府批准后组织实施；市住房和城乡建设部门应当按照职责做好综合管廊建设、运营和管理工作；其他相关职能部门应当按照各自职责协同做好综合管廊的相关管理工作。

第三十五条  城市新区、各类园区、成片开发区域应当同步规划建设综合管廊；新建、扩建、改建城市道路和新区建设，按照综合管廊专项规划应当建设综合管廊的，同步配套建设综合管廊。

在大型河道治理、旧城成片改造时，应当推行综合管廊建设；不具备条件的，应当为综合管廊建设预留规划通道。

第三十六条  在建有综合管廊的区域，各类地下管线应当按照规划要求全部纳入综合管廊。除因技术原因、或者与外部用户连接的地下管线无法纳入综合管廊的，不得直埋建设地下管线。

综合管廊建设应该纳入基本建设程序管理，按照规定程序实施建设。

第三十七条  综合管廊本体及附属设施的养护和运营管理由综合管廊运营管理单位负责，纳入综合管廊的地下管线养护及日常管理由其权属单位负责，另有约定的除外。

第三十八条  综合管廊实行有偿使用制度，纳入综合管廊的地下管线权属单位应当向综合管廊运营管理单位支付管廊使用费。管廊使用费包括入廊费和日常维护费。管廊使用费由双方协商，可以一次性支付或者按照约定周期分期支付。

价格主管部门应当会同住房和城乡建设、财政等部门，制定管廊使用费的指导意见。

第三十九条  鼓励社会资本参与综合管廊建设，采取特许经营、财政补贴、贷款贴息、政府购买服务等措施，引入社会资金投入。

第四十条  支持综合管廊实行专业化运营管理，支持专业化企业跨区域开展业务，提供系统、规范的服务。

支持地下管线管理维护单位入股参与综合管廊的投资、建设、运营管理。

第六章  档案信息管理

第四十一条  地下管线管理维护单位应当按照统一的标准和规范，建立专业地下管线管理信息系统，满足日常运行维护管理需要,及时向城建档案管理机构报送地下管线现有、新建、扩建、改建以及报废等专业管线图和有关数据信息。

专业地下管线管理信息系统应当与地下管线综合管理信息系统实现信息的共建共享、动态更新。

第四十二条  住房和城乡建设主管部门应当制定统一的地下管线数据标准和规范，建立地下管线综合管理信息系统和信息共享、动态更新机制。

住房和城乡建设主管部门根据需要于每年年底组织开展地下管线补测补绘工作，有关部门和单位应当予以配合。

地下管线普查、补测补绘和档案信息管理经费应当列入同级财政预算。

第四十三条  地下管线工程竣工验收后，建设单位应当在地下管线工程竣工验收备案前，向城建档案管理机构移交下列档案资料，并领取《山东省建设工程档案合格证》：

（一）地下管线工程项目准备阶段文件、施工文件、监理文件、竣工验收文件和竣工图；

（二）地下管线竣工测绘成果；

（三）其他应当归档的文件资料，包括电子文件、照片、录像等。

地下管线工程勘察、测绘、设计、施工、监理单位应当配合建设单位收集、整理地下管线工程竣工档案。

第四十四条  地下管线的位置、走向、埋深、使用状况等属性信息发生变化的，地下管线管理维护单位应当在变化之日起三十日内向城建档案管理机构报送变化信息，并移交相关资料。

报送的地下管线档案信息应当真实、准确、完整，不得涂改、伪造、漏报、瞒报。

第四十五条  地下管线普查和补测补绘形成的地下管线档案资料应当在普查、测绘结束后三十日内移交城建档案管理机构。

城建档案管理机构应当及时将地下管线普查、补测补绘和工程竣工等数据信息录入地下管线综合管理信息系统，实现地下管线信息资源的动态管理。

第四十六条  地下管线权属单位应当向城建档案管理机构移交原有地下管线已形成的专业地下管线现状图、竣工图、竣工测量成果及其电子文件。对已建成而未有档案资料记录的地下管线，地下管线管理维护单位应当负责查明管线现状，进行补测补绘。

测量成果及其电子文件应当自本办法实施之日起一年内移交城建档案管理机构。

第四十七条  地下管线管理维护单位应当将变更、迁移、废弃、漏测部分的地下管线工程档案，及时修改补充到本单位的地下管线专业图上，并自管线迁移、变更、废弃之日起三十日内，将修改后的专业图等有关档案资料向城建档案管理机构移交。

第四十八条  住宅小区、厂区、校区及机关事业单位、社会团体区域内的地下管线工程档案，由建设单位或管理维护单位汇总后与房屋建设工程档案共同移交城建档案管理机构。

第四十九条  地下管线建设单位和管理维护单位查阅本单位移交的地下管线工程档案，城建档案管理机构不得收取查询费用。

公民、法人及其他组织查阅、利用地下管线信息，地下管线建设单位和管理维护单位查阅、利用非本专业地下管线档案的，应当遵守国家有关保密规定，并办理相关手续，按规定缴纳有关费用。

地下管线信息的存储、处理、传递、使用、销毁应当遵守国家有关保密规定。

第五十条  地下管线工程建设单位未移交竣工档案或者移交档案内容不准确造成地下管线损坏的，建设单位依法承担相应的责任并记入其信用档案。

施工单位未采取保护措施，擅自施工或者不按照规定施工造成地下管线损坏的，施工单位应当依法承担相应的责任并记入其信用档案。

第七章  法律责任

第五十一条  违反本办法规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第五十二条  地下管线建设单位和管理维护单位违反本办法第二十三条规定，未采用技术手段检测管道安装质量的，由住房和城乡建设主管部门责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

第五十三条  地下管线管理维护单位违反本办法第二十八条规定，未履行管线运行维护职责的，由住房和城乡建设主管部门或者行业主管部门责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

第五十四条  地下管线管理维护单位违反本办法第三十二条规定，擅自变更、迁移和废弃地下管线的，由住房和城乡建设主管部门或者行业主管部门责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

第五十五条  违反本办法第三十三条规定，有危及地下管线安全或者妨碍地下管线正常运行行为的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正或者造成严重后果的，对单位处以两万元以上十万元以下罚款，对个人处以一千元以上两万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十六条  地下管线工程建设单位和管理维护单位违反本办法第四十四条第一款规定，未按规定向城建档案管理机构报送变化信息，或者未移交相关资料的，由住房和城乡建设主管部门责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

第五十七条  违反本办法规定，地下管线建设单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令限期改正，逾期不改正的，处五千元以上两万元以下罚款：

（一）建设单位未向规划、设计、施工单位提供真实、准确、完整的地下管线现状资料的；

（二）埋设非金属地下管线和高危地下管线未设置标识的；

（三）在建设过程中发现未查明的地下管线，未及时报告的；

（四）未经测绘将地下管线覆土的。

第五十八条  住房和城乡建设、规划、城市管理等主管部门及其工作人员违反本办法规定，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附  则

第五十九条  本办法自2016年  月  日起施行。