山东省农村危房改造工程建设工程

质量基本要求

| 序号 | 检查内容 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑选址 | 选址安全可靠。 |
| 2 | 功能分区 | 卧室、厨房、厕所独用。 |
| 3 | 建筑材料 | 质量合格，满足规范要求。 |
| 4 | 地基 | 坚实，满足承载力要求。 |
| 5 | 基础 | 牢靠，满足承载力要求。 |
| 6 | 抗震要求 | 根据抗震设防要求设置圈梁、构造柱。 |
| 7 | 墙体 | 安全，平整，无缝隙，防水防潮。 |
| 8 | 门窗 | 安全，耐久，构件完备，安装到位。 |
| 9 | 梁柱 | 尺寸准确，表面平整，无明显腐朽或虫蛀，满足承载力要求，安全可靠，符合规范要求。 |
| 10 | 楼板 | 表面平整无裂缝，拼缝严密，安全可靠，符合规范要求。 |
| 11 | 屋面 | 整体性好，无变形，无渗水，满足排水要求，安全可靠。 |
| 12 | 室内地面 | 硬化，密实，平整。 |
| 13 | 日照 | 朝向良好，至少一个房间能有日照。 |
| 14 | 采光 | 卧室、起居室、厨房直接采自然光。 |
| 15 | 通风 | 卧室、起居室、厨房、厕所直接通自然风。 |