枣庄市建筑工程质量监督站

执法监督巡查工作方案（试行）

为加强建筑工程质量监督管理，规范建设各方责任主体的质量行为和枣庄市建筑工程质量监督机构及其工作人员的执法行为，提高执法能力和水平，探索新的质量监督模式，制定本工作方案。

一、执法巡查工作目的

按照建立“廉政、勤政、务实、高效”工作机制的要求，通过采取监督科、区（市）站、市站三级执法监督巡查的质量监督模式，促进全市建筑工程质量监督机构及其工作人员依法监管、勤政廉政，完善质量监督执法工作，规范执法工作内容、程序和行为，认真履行岗位职责，切实提高质量监督工作水平，逐步建立以巡查为主要手段，以行政执法为基本特征的工程质量监管模式，提高监管工作的权威性和公正性。

二、执法巡查对象

（一）市站监督科室和质监员及其承监的工程项目；

（二）各区（市）质监（分）站承监的工程项目。

三、执法巡查内容

（一）执法主体的检查

1、执法部门的资格(执法委托情况)；

2、行政执法工作制度的建立和执行情况；

3、从事执法工作的人员组成情况，人员资格及持证情况；

4、执法的标准、程序、时限、行为情况；

5、执法工作档案的建立，执法文书的规范情况。

（二）执法工作人员的检查

1、岗位履职情况；

2、执法工作行为情况；

3、监督档案及执法文书的及时、完整、规范、归档情况。

（三）工程项目的巡查抽查

1、工程项目各质量责任主体的质量行为情况；

2、工程实体质量情况。

四、执法巡查人员组成及巡查方式

（一）执法巡查工作由市站分管站长负责组织实施，巡查组成员由市站分管站长从站各科室及各区（市）质监（分）站监督人员中抽取，在对工程项目进行检查时应有检测专业人员参加；

（二）对监督科室每季度检查执法工作情况不少于1次，随机抽查每位质监人员承监的工程项目不少于2项；

对各区（市）质监（分）站每年巡查不少于1次，每次随机抽查承监的工程项目不少于3项；

（三）日常不定期随机巡查。

五、执法巡查程序及处置

（一）巡查组到被检部门，听取监督执法工作小结，查阅相关材料，随机确定工程后，到现场进行检查；

（二）巡查组进入现场后，核查建设、施工（含专业分包单位）、监理、检测等单位资质；相关人员资格及到位情况；检查经审查的施工图是否在现场；同时听取各方对工程的介绍（概况、控制难点、质量状况）；

（三）按10％层数（不少于2层），进行实体抽查，并在施工图上确定需进行实测的开间、轴线、构件（每层不少于3处）；

（四）巡查组分组进行资料、实体(抽测)检查；

（五）每次检查完毕，检查人员按检查内容填写检查记录表，并签字；

（六）检查后，检查组作简要讲评，如发现严重违法违规或较大质量隐患的，检查组应立即向承监单位下达《工程违法行为告知书》；

（七）市站分管站长对检查记录表进行整理，汇总上报站领导，经同意后，在一个工作日内向被检部门下达《监督执法建议书》。被检部门在二个工作日内对建议书所提出问题进行核实，或者提出异议，一并反馈到市站分管站长。经核实确实存在的违法行为或较大质量隐患的应立即上报工程所在地建设行政主管部门。

（八）市站分管站长汇总检查情况，形成检查结论，报站领导同意后，每季度通报检查情况；

（九）市站分管站长对检查中发现的问题进行分析，对存在的严重问题及时上报站领导，并督促承监部门进行处理，对存在的普遍性问题进行调研提出处理意见，为工程质量监督工作提出阶段性专项整治建议；

（十）承监部门存在质量监督档案与工程严重不同步、应采取行政管理措施而未实施或应进行行政处罚上报程序（或行政处罚）而未进行的情况，对市质监站相关责任科室将由站主要负责人对科室负责人进行诫勉谈话，对各区（市）质监（分）站将向上级主管部门报告。

附表：1、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

2、房屋建筑工程实体质量检查用表

3、房屋建筑工程实体质量检查用表(实测实量部分)

4、建筑工程质量监督部门执法工作行为检查表

5、建筑工程质量监督执法建议书

枣庄市建筑工程质量监督站

2014年10月10日

| 序号 | 责任 主体 | 检查项目 | 方法及内容 | 评 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 设 单 位 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 查阅施工图审查文件 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 2 |  | 施工前办理施工许可证(开工报告)及质量监督手续情况 | 查阅施工许可证及施工日记 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 3 |  | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况（包括结构、建筑节能等） | 查阅图纸会审、设计交底记和重大设计变更手续工 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 4 |  | 委托监理情况及是否违法分包或肢解工程 | 查阅与参建各方签定的合同 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 5 |  | 其它 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 6 | 勘 察 、 设 计 单 位 | 勘察报告签字手续是否齐全、签字人员是否具有相应的资格 | 查阅勘察报告签字手续 及签字人员资格证书（勘察合同中应附有） | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 7 |  | 设计文件签章是否齐全 | 查阅设计图纸加盖的单位资质及个人注册资格印章签字 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 8 |  | 审查合格的设计图是否向施工单位作详细说明和交底 | 查阅设计详细说明和交底记录 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 9 |  | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 | 查阅设计变更文件 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 10 |  | 参加工程质量验收情况 | 查阅工程质量验收记录 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 11 |  | 参加有关工程质量问题的处理情况 | 查阅工程质量问题处理记录 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 12 |  | 其它 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |

附表1

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

| 13 | 施 工 单 位 | 是否超载本单位资质等级承揽工程、项目经理及项目部人员资质是否符合有关规定 | 查阅施工单位资质证书、人员资质证书及到位情况 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 施工现场质量管理检查记录 | 查阅现场质量管理制度、质量责任制、主要专业工种操作上岗证、施工组织设计(包括防水、建筑节能专项等方案)、施工技术标准、技术交底、质量通病防治方案、现场材料管理等 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 15 |  |  | 检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、隐蔽工程验收、质量事故报告、上岗培训、回访保修等制度制订、审批及落实情况 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 16 |  | 是否按施工图和施工技术标准施工 | 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 17 |  | 施工现场的施工操作技术规程及国家规范、标准的配置情况 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 18 |  | 建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格 | 抽查质量控制资料中有关原材料的合格证有效进场检验记录资料，不合格品处理情况 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 19 |  | 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检 | 检查见证取样是否严格按批量送检 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 20 |  |  | 检查各类试块的留置方案、同养试块养护情况及测温记录、各类统计评定情况 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 21 |  | 施工测量记录、施工日志 | 查阅工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度等测量记录；施工日志评定情况 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 22 |  | 结构抽测报告 | 查阅有资质的检测单位出具的现浇砼结构强度、厚度、钢筋保护层厚度、建筑物沉降测报告 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |

| 23 | 施 工 单 位 | 质量验收记录 | 查阅检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应个有相应资格) | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | 质量事故处理情况及质量问题整改落实情况 | 查阅整改情况资料并赴现场核实 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 25 |  | 其它 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 26 | 监 理 单 位 | 单位资质情况、监理招投标情况 | 核查资料 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 27 |  | 总监及监理项目部人员资格情况及到位情况 | 查阅个人有效资质证书和岗位证书 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 28 |  | 是否制定工程项目监理规划及实施细则，有无针对性 | 查阅监理规划及实施细则制订、审核，审批人员是否有相应的资格，其内容是否与工程实施相符 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 29 |  | 对分包单位资质核查情况 | 核查资料 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 30 |  | 见证取样制度实施情况 | 查验方案及资料 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 31 |  | 检验批、分项、分部质量验收情况 | 核查资料 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 32 |  | 有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为 | 查阅工程实体和工程验收手续 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 33 |  | 对质量实施监理情况，强制性标准的执行情况 | 查阅分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 34 |  | 建筑材料、构配件、设备进场报验是否有监理工程师签字 | 查阅进场建筑材料、构配件设备和工序交接的签字 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |

| 35 | 监 理 单 位 | 是否采取旁站、巡视、平行检查等方式进行监理 | 查阅监理日记、旁站方案及关键部位、关键工序旁站记录 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | 对质量问题是否能履行有关规定严格把关 | 查阅下达的有关通知书及整改复查资料等 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 37 |  | 其它 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 38 | 工程 质量 检测 机构 | 是否超载审核的类别、业务范围承接任务 | 查阅检测机构资质证书 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 39 |  | 检测数据及结论的符合程度 | 抽查检验报告 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 40 |  | 其它 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 设计单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 质量检测机构 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
| 检 查 组 成 员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表2

房屋建筑工程实体质量检查用表

（施工文件及施工质量部分）

| 序 号 | 类 别 | 检查项目 |  | 检查方法及内容 | 检查依据 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地 基 基 础 工 程 | 强度或 承载力 | 灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基 | 查阅地基承载力检测报告 | GB50202-2002 第4.1.5条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 2 |  | 承载力 | 复合地基（水泥土搅拌桩、高压喷注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等）及砂桩地基 | 查阅复合地基承载力检测报告 | GB50202-2002 第4.16.条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 3 |  | 打（压）入桩（预制砼桩钢桩）桩位的允许偏差 | 位置及倾斜度，钢桩、预制桩外观、强度检查必须合格 | 查阅式桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果 | ①GB50202-2002 第5.1.3条 ②《预应力混凝土管桩基础技术规程》 （DB42/489-2008） | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 4 |  | 钻孔灌注桩位的允许偏差 | 平面位置垂直度合格，混凝土强度必须合格，承载力检测合格 | 查阅施工记录、抽查试块强度报告；核查试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果 | ①GB50202-2002 第5.1.4条 第5.1.5条 ②《建筑地基基础检测技术规程》 （DB42/269-2003） | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 5 |  | 基础回填土 | 清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥，验收底板高，对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验 | 查阅压实度报告 | GB50202-2002 第6.3.3条 第6.3.4条 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 6 | 基坑工程 | 基坑工程设计及施工的方案，专家论证情况，堆载、监测情况 | 核查方案，资料，监测报告 |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 混 凝 土 结 构 | 模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性（高、长模板系统是否经过专家论证情况） | 对照模板设计图检查 | GB50204-2002 第4.1.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 8 |  | 模板及其支架拆除 | 对照施工技术方案和施工日志检查拆除的顺序及安全措施 | GB50204-2002 第4.1.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 9 |  | 钢筋的品种、级别、规格和数量（钢筋代换是否有变更设计文件） | 现场检查和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求 | GB50204-2002 第5.3.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 10 |  |  | 对照设计变更检查钢筋的品种、级别或规格变更手续是否齐全 | GB50204-2002 第5.1.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 11 |  | 钢筋的力学性能 | 检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告 | GB50204-2002 第5.2.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 12 |  | 钢筋安装 | 检查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量；节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 | GB50204-2002 第5.5.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 13 |  | 预应力筋力学性能检验 | 查阅产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 | GB50204-2002 第6.2.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 14 |  | 预庆力筋安装（外露钢筋处理及锚具封闭情况） | 检查预应力筋的品种、级别、规格和数量 | GB50204-2002 第6.3.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 15 |  | 预应力筋断裂或滑脱数量 | 根据张拉记录和现场观察，检查同一截面预应力筋断裂或滑脱数量 | GB50204-2002 第6.4.4条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 16 |  | 水泥的品种、级别、出厂日期及强度、安定性 | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告 | GB50204-2002 第7.2.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 17 |  | 外加剂 | 对照产品合格证、出厂检验报告及进场复试报告检查外加剂质量和氯化物含量 | GB50204-2002 第7.2.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 18 |  | 混凝土强度和试块留置，砼外观质量和尺寸偏差情况 | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识及抽查试块强度试验报告等 | GB50204-2002 第7.4.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 预制构件性能检验 | 出厂批量及结构性能检验报告 | GB50204-2002 第9.1.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 20 | 砌 体 结 构 | 水泥的品种、级别、出厂日期及强度、安定性 | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告 | GB50204-2002 第4.0.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 21 |  | 砂浆外加剂 | 检查产品合格证、检验报告、试配报告或型式检验报告 | GB50203-2011 第4.0.8条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 22 |  | 小砌块（砖）和砂浆的强度，试块留置情况 | 检查砖和砂浆试验报告 | GB50203-2011 第6.2.1（5.2.1）条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 23 |  | 小砌块（砖）的龄期，有无断裂、反砌 | 检查出厂合格证及现场检查 | GB50203-2011 第5.2.3条、6.1.7条、6.1.9条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 24 |  | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎 | GB50203-2011 第5.2.3条、6.2.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 25 |  | 构造柱、芯柱、组合砌体、配筋砌体剪力墙构件的混凝土、砂浆强度，预留拉结筋的位置 | 检查试块报告及外观质量 | GB50203-2011 第8.2.2条、8.2.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 26 | 防 水 工 程 | 防水材料 | 查阅产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告 | GB50208-2011 第3.0.6条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 27 |  | 防水混凝土 | 按设计要求，查阅抗压强度和抗渗压力检验报告 | GB50208-2011 第4.1.8条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 28 |  | 找平层排水坡度 | 按设计要求，查阅坡度检验记录并现场检查 | GB50207-2012 第4.1.8条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 29 |  | 卷材防水层 | 雨后或淋雨，查阅蓄水检验记录 | GB50207-2012 第4.3.16条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 30 |  | 细部构造 | 按设计要求，施工措施，查阅记录并现场检查 | GB50207-2012 第9.0.11条 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 31 | 装 饰 装 修 工 程 | 装饰装修工程设计 | 是否进行设计并经审查批准 | GB50210-2001 第3.1.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 装饰装修材料 | 根据合格证和检验报告检查材料有害物质是否符合国家有关限量标准的规定 | GB50210-2001 第3.2.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 33 |  | 装饰装修材料按设计图施工情况 | 检查是否进行防不不、防腐和防虫处理 | GB50210-2001 第3.2.9条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 34 |  | 外墙和顶棚抹灰 | 现场检查外墙和顶棚的抹灰层是否粘结牢固 | GB50210-2001 第4.1.12条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 35 |  | 门窗安装 | 现场检查外门窗安装是否牢固 | GB50210-2001 第5.1.11条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 36 |  | 饰面砖粘贴 | 对照粘接强度检验报告和施工记录、检查饰面砖粘贴是否牢固 | GB50210-2001 第8.3.4条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 37 |  | 饰面板安装 | 现场检查预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理是否符合设计要求 | GB50210-2001 第8.2.4条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 38 |  |  | 对照检查报告检查后置埋件的现场拉拔强度是否符合设计要求 |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 39 |  |  | 现场检查饰面板安装是否牢固 |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 40 |  | 中性硅酮结构密封胶 | 查阅材料合格证及相容性试验和剥离粘接性试验等试验报告、检查其性能是否符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）、是否在有效期内使用 | GB50210-2001 第9.1.8条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 41 |  | 主体结构与幕墙连接 | 现场检查各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理是否符合设计要求、是否进行检测 | GB50210-2001 第9.1.13条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 42 |  | 护栏安装 | 现场检查护栏高度、栏杆间距、安装位置是否符合设计要求、现场检查护栏安装是否牢固 | GB50210-2001 第12.5.6条 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 43 |  | 建筑玻璃的使用 | 对照图纸现场检查 |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | 是否进行室内环境检测 | 查阅室内环境检测报告 | GB50300-2001 附录G | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 45 | 室 内 给 排 水 | 各类承压管道和设备水压试验情况、非承压管道和设备灌水试验情况 | 检查施工试验记录 | GB50242-2002 第3.3.16条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 46 |  | 给、排水管道采用的管材、管件、支架是否符合规定 | 现场观察、检查产品合格证、检验报告是否符合要求 | GB50242-2002 第4.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 47 |  | 排水管道的坡度、标高是滞满足设计要求，严禁无坡或倒坡 | 检查现场、检查施工测试报告 | GB50242-2002 第10.2.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 48 | 通风与空调 | 通风与空调工程安装完毕后是否进行系统测定和调试 | 检查调试报告、试运行记录 | GB20243-2002 第11.2.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 49 |  | 风管安装是否符合规范要求 | 检查现场 | GB20243-2002 第6.2.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 50 | 电 气 安 装 工 | 接地（PE）接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线连接，不得串联连接 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB5.303-2002 第3.1.7条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 51 |  | 金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 | 查阅工程资料，现场检查实物 | GB5.303-2002 第14.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 52 |  | 固定灯具的吊钩圆直径不应小于灯具挂销直径，且不小于6mm，大型花灯的固定及悬吊装置，由设计经计算后出图预埋安装并检验其牢固程度是否符合设计要求、并应做过载试验 | 查阅工程资料，现场检查实物 | GB50303-2002 第19.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 53 |  | 当灯具距地面高度小于2.4m灯具的可接近裸露导体必须可靠接地（PE）或接零（PEN），并应有专用接地螺栓标识 | 查阅工程资料，现场检查实物 | GB50303-2002 第19.1.6条 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 54 | 程 | 单相两孔插座，面对插座应符合左零右相或下零上相；单相三孔插座应符合左零右相；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线应接在上孔。插座的接地端子不得与零线端子连接。同一场所的三相插座的接线相序一致；接地（PE）或接零（PEN）线在插座之间不得串联连接 | 查阅工程资料，现场检查实物 | GB50303-2002 第22.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 | 查阅工程资料 | GB50303-220 第24.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 56 | 无 障 碍 设 施 | 建筑入口及坡道 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50763-2012 第7.1和7.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 57 |  | 楼梯、台阶和扶手 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50763-2012 第7.5和7.6条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 58 |  | 电梯侯梯厅及轿厢 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50763-2012 第7.7条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 59 |  | 公共、专用厕所 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50763-2012 第7.8条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 60 |  | 无障碍标志 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50763-2012 第8.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 61 | 电 梯 | 井道底坑下空间的安全设置 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.2.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 62 |  | 距离大于11米的相邻两层门地坎间安全门的设置 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.2.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 63 |  | 层门强迫关门装置动作正常 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.5.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 64 |  | 层门锁钩动作灵活，锁紧元件最小啮合长度符合规定 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.5.4条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 65 |  | 限速器动作及速写封记完好 | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.8.1条及4.8.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 66 | 电 梯 | 绳头组合安全可靠 |  |  | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.9.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 |  | 电气设备接地符合规定 |  |  | 查阅施工图和工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.10.1条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 68 |  | 层门与轿门试验 |  |  | 查阅施工图与工程资料，现场检查实物 | GB50310-2012 第4.11.3条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 69 | 建 筑 节 能 | 方案编制 |  | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  | GB50411-2007 第3.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 70 |  | 设计变更 |  | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  | GB50411-2007 第3.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 71 |  |  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  | GB50411-2007 第3.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 72 |  |  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  | GB50411-2007 第3.1.2条 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 73 |  | 进场验收，核查，复验 |  | 1、节能工程的材料、构件、设备设施等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 2、幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定，幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 3、建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 4、散热器复验及性能检测； 5、风机盘管机组复验及性能检测； 6、照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  | 所有资料合格，并签认。材料、构件、设备设施不合格的已退场并未使用。有见证取样及型式检验报告并经审核签认 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 74 |  | 墙体节能工程 | 墙 体 施 工 | 1）保温隔热材料的厚度 |  | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 75 |  |  |  | 2）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 76 |  |  |  | 3）保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 77 |  |  |  | 4）保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 78 | 建 筑 节 能 |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定 |  | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 |  |  | 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定 |  | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 80 |  | 幕墙 节能 保温 工程 |  | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 81 |  |  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 82 |  | 门窗 节能 工程 |  | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 83 |  | 屋面 节能 工程 |  | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 84 |  | 地面 节能 工程 |  | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 85 |  |  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 86 |  | 采暖 节能 工程 |  | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 87 |  |  |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、彩暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 88 |  |  |  | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |

| 89 | 建 筑 节 能 | 通风 与空 调节 能工 程 |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 91 |  |  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏美国符合规范规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 92 |  |  |  | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 93 |  | 空调 与采 暖系 统冷 热源 及管 网节 能工 程 |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 94 |  |  |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 95 |  | 配电 与明 明节 能工 程 |  | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 96 |  | 验 收 |  | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 97 |  |  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 | GB50411-2007 及设计文件现场检查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 结果统计 |  |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 组 成 员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表3

房屋建筑工程实体质量检查用表

（实测实量部分）

| 序 号 | 检查 项目 | 检查方法 及内容 | 评 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇结构 外观 | 混凝土梁、板、柱是否存在外观质量缺陷 | 无质量缺陷 □符合 存在一般质量缺陷 □基本符合 存在严重质量缺陷 □不符合 |  |
| 2 | 结构尺寸 | 尺量检查柱、墙的截面、轴线、垂直度、标高等 | 允许偏差范围内 □符合 允许偏差范围外 □不符合 |  |
| 3 | 预制构件 的外观及 安装质量 | 预制圆孔板，门、窗过梁等构件外观质量及安装状况 | 无外观质量缺陷，搁置 □符合 长度满足要求 存在一般外观质量缺陷 □基本符合 搁置长度满足要求 有严重外观质量缺陷 □不符合 或搁置长度不够的 |  |
|  | 混凝土构 件强度 | 回弹仪检测混凝土强度 | □符合 □不符合 |  |
|  | 楼板厚度 | 尺量或楼板测厚仪检查 | □符合 □不符合 |  |
|  | 钢筋隐蔽 | 钢筋位置测定仪检查 | 允许偏差范围内 □符合 允许偏差范围外 □不符合 |  |
|  | 房间空间 尺寸 | 尺量或激光测距仪检查 | 允许偏差范围内 □符合 允许偏差范围外 □不符合 |  |
| 统计结果 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
| 检 查 组 成 员： 年 月 日 |  |  |  |  |

附表4

建筑工程质量监督部门执法工作行为检查表

| 被检部门 |  |  |  |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 方法及内容 | 评价 |
| 1 | 执 法 部 门 | 执法委托情况 |  |  | 查阅委托（授权）书 | □符合 □不符合 |
| 2 |  | 执法工作制度及执行情况 |  |  | 查阅制度及相关资料 | □符合 □不符合 |
| 3 |  | 执法工作人员组成及资格 |  |  | 执法人员总数及资格，查“二证” | □符合 □不符合 |
| 4 |  | 整改（停工）及回复情况 |  |  | 查阅相关资料 | □符合 □不符合 |
| 5 |  | 执法案件情况 |  |  | 查听执法案件汇总小结 | □符合 □不符合 |
| 6 |  | 执法档案及文书规范情况 |  |  | 查阅相关资料 | □符合 □不符合 |
| 7 | 执 法 人 员 | 岗位履职情况 |  |  | 是否符合执法监督工作程序及要求 | □符合 □不符合 |
| 8 |  | 执法行为 |  |  | 是否执行行政执法管理办法 | □符合 □不符合 |
| 9 |  | 监督档案规范情况 |  |  | 抽查工程监督档案 | □符合 □不符合 |
| 统计 | 符合 |  |  | 次 | 不符合 | 次 |
| 检 查 组 成 员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表5

建筑工程质量监督执法建议书

枣建质监（   ）第（    ）号

站（科）：

根据       年     月     日执法监督巡查情况，存在以下主要问题：

1：

2：

3：

4：

建议：

接到本意见书后，你部门对存在的问题进行落实并按规定采取措施，或提出异议。在二个工作日内，一并反馈到市站。

审核人：

批准人（公章）

被检部门负责人签收：

年    月    日